附件：询价文件格式

一、封面

报价文件

（密封盖章，2025年5月9日09:00之前不得开启）

项目名称：重庆社会主义学院建筑渗漏防水维修项目

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

- 目录

目录

（一）询价采购报价表

（二）明细报价清单

（三）施工方案

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

（五）资格证明文件

（六）诚信声明
（七）供应商认为应当递交的其他资料及产品资料

- 正文

# （一）询价采购报价表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 报价（小写） | 施工期 | 质保期 |
| 重庆社会主义学院建筑渗漏防水维修项目 |  |  |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人名称：                       法定代表人授权代表：

（公章）                            （签字或盖章）

年     月     日

说明：询价采购报价表按格式填写。

（二）明细报价清单

| 序号 | 分项名称 | 维修内容 | 计量单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 映月楼二楼办公室落地窗外天沟 | 1.人工清渣排污 2.人工剔打拆除原有防水层 3.聚合物水泥防水浆料防水一道 4.外露型丙烯酸防水涂料 5.恢复现场 6.建筑垃圾外运 | 项 |  |
| 2 | 映月楼负一楼女卫生间洗手台盆下排水管渗漏 | 1.人工拆除面砖 2.更换水管 3.恢复现场 | 项 |  |
| 3 | 映月楼二楼过道渗漏 | 1.弹性丙烯酸盐帷幕注浆 2.HD2020抗渗胶泥面层 | 项 |  |
| 4 | 映月楼三楼到二楼楼梯间阴角排水沟 | 1.人工清渣排污 2.人工剔打拆除原有防水层 3.聚合物水泥防水浆料防水一道 4.外露型丙烯酸防水涂料 | 项 |  |
| 5 | 映月楼A、B栋之间伸缩缝 | 1.人工剔打拆除原有防水层 2.基层清理水泥砂浆倒R角 3.非固化橡胶沥青防水涂料2道+无纺布 4.U型钢板变形缝 5.3mm I型SBS防水卷材 6.拆除原有接水槽 7.安装接水槽 8.建筑垃圾外运 | 项 |  |
| 6 | 映月楼4楼办公室 | 1.玻璃幕墙补胶 2.恢复现场 | 项 |  |
| 7 | 映月楼门厅处屋顶花坛 | 1.园林绿化开挖（大型树木吊运至地面。绿植、灌木、树木的移植、养护、绿植存活不在施工单位施工范围内） 2.4.0厚ARC-711卷材防水卷材 3.2.0厚TZH防水涂料 4.保护层 5.恢复现场（绿植、灌木、树木的吊运、移植、种植、养护、绿植存活不在施工单位施工范围内） | 项 |  |
| 8 | 建业楼7503房间屋面漏水 | 1.人工剔打拆除原有防水层（女儿墙、屋面所有保护层、防水层拆除） 2.防水砂浆基层清理；结构空鼓的部分进行局部拆除并修复砂浆找平；阴角倒R角 3.聚合物水泥防水浆料防水一道 4.PBC200热熔型高强橡胶沥青防水涂料 5.HD1941外露型自粘防水卷材 6.建筑垃圾外运 | 项 |  |
| 9 | 建业楼员工宿舍屋顶 及楼下会议室 | 1.玻璃屋面清洗及补胶 2.HD1941外露型自粘防水卷材 3.局部注浆修补 | 项 |  |
| 10 | 皓月楼4楼一二教室漏水（涉及5楼4个卫生间防水） | 1.人工剔打拆除原有防水层 2.防水施工，2.0厚聚氨酯防水+丙纶+水泥基JS防水 3.恢复现场：回填、瓷砖（颜色接近）、涂料、洁具 | 项 |  |
| 11 | 皓月楼4楼操作间 | 1.剔打切除堵漏 | 项 |  |
| 12 | 皓月楼靠老校门玻璃幕墙 | 1.玻璃幕墙补胶 2.设置防水槽 3.设置滴水檐 | 项 |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |
| 质量保证承诺： |  |  |  |  |

注：维修内容涉及材料可为同等次品牌型号材料，单价为全费用综合单价，该综合单价包含辅材费、五金费、材料费、装卸费、运输费、税金等全部费用。为便宜于采购人评审，建议投标人可自行添加行列，提供更详细的分项价格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （三） 施工方案

提供详细的施工方案

# （四）法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  　　　   年   　　   月  　　 日

经营期限：     长期

姓名：    　     性别：   年龄：   　 职务：

系    　　　　　　　　　　            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 法定代表人身份证（第二代） 复印件 # 正面（国徽面） |  | 法定代表人身份证（第二代） 复印件 反面（头像面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权委托书

项目名称： 重庆社会主义学院建筑渗漏防水维修项目

日    期：_______________

致：重庆社会主义学院

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                     法定代表人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）：

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

| 法定代表人身份证（第二代） 复印件 # 正面（国徽面） |  | 法定代表人身份证（第二代） 复印件 反面（头像面） |
| --- | --- | --- |

# （五）资格证明文件

提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的复印件并加盖公章。

（六）诚信声明

项目名称： 重庆社会主义学院建筑渗漏防水维修项目

致：重庆社会主义学院

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

# 年   月   日

（七）供应商认为应当递交的其他资料及产品资料（如果有）

1.可提供近年来的业绩清单及相关合作案例

2.可提供证明有完善的质量控制体系和售后服务体系，能及时响应并处理产品质量问题及客户投诉。